## rh1
i | coil_current | v | hall_voltage | H
0 | 0 | 0 | 0 | 89.4
23 | 0.23 | 3 | -0.003 | 521.8
28 | 0.28 | 5 | -0.005 | 615.8
41 | 0.41 | 7 | -0.007 | 860.2
50 | 0.5 | 9 | -0.009 | 1029.4
65 | 0.65 | 11 | -0.011 | 1311.4
83 | 0.83 | 15 | -0.015 | 1649.8
90 | 0.9 | 15 | -0.015 | 1781.4
120 | 1.2 | 15 | -0.015 | 2345.4
135 | 1.35 | 16 | -0.016 | 2627.4

## calibration
| i | b
0 | 0 | 10 | 122
12 | 0.12 | 231 | 343
20 | 0.2 | 370 | 482
29 | 0.29 | 562 | 674
42 | 0.42 | 811 | 923
53 | 0.53 | 1040 | 1152
60 | 0.6 | 1194 | 1306
70 | 0.7 | 1402 | 1514
80 | 0.8 | 1615 | 1727
90 | 0.9 | 1821 | 1933
101 | 1.01 | 2048 | 2160
120 | 1.2 | 2428 | 2540
143 | 1.43 | 2908 | 3020
161 | 1.61 | 3278 | 3390
183 | 1.83 | 3708 | 3820
203 | 2.03 | 4078 | 4190
223 | 2.23 | 4408 | 4520
241 | 2.41 | 4698 | 4810
266 | 2.66 | 5038 | 5150
282 | 2.82 | 5228 | 5340
304 | 3.04 | 5458 | 5570