## rm_99
Magnetic Field $H$ (G) | Voltage $V_m$ (mV) | $R_m$ ($\Omega$) x10^-4 | $\Delta R$ | rbyr | logH | $\log\frac{\Delta R}{R}$ | V(H=0) | I | R | Magnetic Field $H$ (G) | Voltage $V_m$ (mV) | $R_m$ ($\Omega$) | $\Delta R$ | $\frac{\Delta R}{R}$ | $\log (H)$ | $\log\frac{\Delta R}{R}$
86 | 0.065 | 6.5327 | 0.20101 | 0.030769 | 4.4543 | -3.4812 | 0.063 | 99.5 | 6.3317
250 | 0.064 | 6.4322 | 0.1005 | 0.015625 | 5.5215 | -4.1589
431 | 0.065 | 6.5327 | 0.20101 | 0.030769 | 6.0661 | -3.4812
602 | 0.065 | 6.5327 | 0.20101 | 0.030769 | 6.4003 | -3.4812
1088 | 0.066 | 6.6332 | 0.30151 | 0.045455 | 6.9921 | -3.091
1408 | 0.068 | 6.8342 | 0.50251 | 0.073529 | 7.2499 | -2.6101
1797 | 0.068 | 6.8342 | 0.50251 | 0.073529 | 7.4939 | -2.6101
2580 | 0.069 | 6.9347 | 0.60302 | 0.086957 | 7.8555 | -2.4423
2800 | 0.07 | 7.0352 | 0.70352 | 0.1 | 7.9374 | -2.3026
3060 | 0.071 | 7.1357 | 0.80402 | 0.11268 | 8.0262 | -2.1832
3210 | 0.073 | 7.3367 | 1.005 | 0.13699 | 8.074 | -1.9879
3460 | 0.074 | 7.4372 | 1.1055 | 0.14865 | 8.149 | -1.9062
3820 | 0.074 | 7.4372 | 1.1055 | 0.14865 | 8.248 | -1.9062
3990 | 0.075 | 7.5377 | 1.206 | 0.16 | 8.2915 | -1.8326
4440 | 0.077 | 7.7387 | 1.407 | 0.18182 | 8.3984 | -1.7047
4960 | 0.078 | 7.8392 | 1.5075 | 0.19231 | 8.5092 | -1.6487

## rm_198
Magnetic Field $H$ (G) | Voltage $V_m$ (mV) | $R_m$ ($\Omega$) | $\Delta R$ | rbyr | logH | $\log\frac{\Delta R}{R}$ | V(H=0) | I | R | Magnetic Field $H$ (G) | Voltage $V_m$ (mV) | $R_m$ ($\Omega$) | $\Delta R$ | $\frac{\Delta R}{R}$ | $\log (H)$ | $\log\frac{\Delta R}{R}$
96 | 0.148 | 7.4747 | 0.10101 | 0.013514 | 4.5643 | -4.3041 | 0.146 | 198 | 7.3737
342 | 0.149 | 7.5253 | 0.15152 | 0.020134 | 5.8348 | -3.9053
523 | 0.15 | 7.5758 | 0.20202 | 0.026667 | 6.2596 | -3.6243
712 | 0.15 | 7.5758 | 0.20202 | 0.026667 | 6.5681 | -3.6243
1027 | 0.151 | 7.6263 | 0.25253 | 0.033113 | 6.9344 | -3.4078
1275 | 0.153 | 7.7273 | 0.35354 | 0.045752 | 7.1507 | -3.0845
1576 | 0.154 | 7.7778 | 0.40404 | 0.051948 | 7.3626 | -2.9575
1752 | 0.156 | 7.8788 | 0.50505 | 0.064103 | 7.4685 | -2.7473
2090 | 0.155 | 7.8283 | 0.45455 | 0.058065 | 7.6449 | -2.8462
2610 | 0.158 | 7.9798 | 0.60606 | 0.075949 | 7.8671 | -2.5777
3330 | 0.158 | 7.9798 | 0.60606 | 0.075949 | 8.1107 | -2.5777
3770 | 0.159 | 8.0303 | 0.65657 | 0.081761 | 8.2348 | -2.504
4020 | 0.163 | 8.2323 | 0.85859 | 0.10429 | 8.299 | -2.2605
4230 | 0.165 | 8.3333 | 0.9596 | 0.11515 | 8.35 | -2.1615
4420 | 0.167 | 8.4343 | 1.0606 | 0.12575 | 8.3939 | -2.0735
4780 | 0.169 | 8.5354 | 1.1616 | 0.13609 | 8.4722 | -1.9944
5110 | 0.169 | 8.5354 | 1.1616 | 0.13609 | 8.539 | -1.9944
5210 | 0.17 | 8.5859 | 1.2121 | 0.14118 | 8.5583 | -1.9577
5420 | 0.173 | 8.7374 | 1.3636 | 0.15607 | 8.5979 | -1.8575
0 | 0.146 | 7.3737

## contour
half | half | B | B1 | 1A | 1A
989 | 979 | 984 | 1319 | 1435 | 1214
1081 | 1015 | 1040.75 | 1424.25 | 1436 | 1379
1067 | 1016 | 1039.25 | 1450.75 | 1467 | 1420
1060 | 1014 | 1036 | 1466.25 | 1481 | 1458
1058 | 1011 | 1034 | 1464.5 | 1476 | 1459
1056 | 1010 | 1032.5 | 1463.75 | 1473 | 1462
1057 | 1007 |  | 1462.25 | 1466 | 1463
1059 | 1008 |  | 1461.5 | 1464 | 1463
1059 | 1011 |  | 1461.5 | 1462 | 1463
1061 | 1013 |  |  | 1458 | 1463
1066 | 1001 |  |  | 1456 | 1463
973 | 995 |  |  | 1456 | 1464
|  |  |  | 1455 | 1465
|  |  |  | 1454 | 1469
|  |  |  | 1457 | 1469
|  |  |  | 1447 | 1469
|  |  |  | 1435 | 1447
|  |  |  | 1430 | 1197

## rh1
i | coil_current | v | hall_voltage
12 | 0.12 | 4 | -0.004
23 | 0.23 | 8 | -0.008
40 | 0.4 | 14 | -0.014
60 | 0.6 | 21 | -0.021
80 | 0.8 | 29 | -0.029
102 | 1.02 | 36 | -0.036
120 | 1.2 | 39 | -0.039
140 | 1.4 | 45 | -0.045
153 | 1.53 | 48 | -0.048
182 | 1.82 | 48 | -0.048
198 | 1.98 | 50 | -0.05
232 | 2.32 | 54 | -0.054
254 | 2.54 | 56 | -0.056
270 | 2.7 | 57 | -0.057
292 | 2.92 | 58 | -0.058
303 | 3.03 | 59 | -0.059

## rh2
i | coil_current | v | hall_voltage
0 | 0 | 0 | 0
15 | 0.15 | 4 | -0.004
40 | 0.4 | 18 | -0.018
60 | 0.6 | 28 | -0.028
82 | 0.82 | 42 | -0.042
101 | 1.01 | 50 | -0.05
120 | 1.2 | 55 | -0.055
142 | 1.42 | 66 | -0.066
160 | 1.6 | 73 | -0.073
182 | 1.82 | 75 | -0.075

## calibration
i | b
0 | 0
0.3 | 84.1
0.55 | 156.3
0.72 | 207
0.99 | 288
1.28 | 364
1.54 | 438
1.76 | 492
1.95 | 541
2.27 | 586
2.51 | 622
2.71 | 646
2.97 | 674